# Sucha Beskidzka 31.08.2021r.

# WZ. 272.13.2021.1

Uczestnicy  postępowania

##### Nr WZ.272.13.2021

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ocieplenie starej części budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym. Marii Skłodowskiej Curie wraz z rozbiórka łącznika poł. na działkach nr ewid. 9788/6, 9788/5 w m. Sucha Beskidzka”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

- Proszę o podanie parametrów cieplnych okien i drzwi?

Ad. 1. Współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi wynosi  0,9 W/m2k

- Proszę o podanie rodzaju szyb w oknach i drzwiach?

Ad. 2 Oszklenie trzyszynowe.

- Proszę o podanie koloru okien i drzwi?

Ad. 3 Kolor okien biały, drzwi biały

- Proszę o sprecyzowanie czy okna maja być osadzone w murowanej ścianie ( ościeżu ) możliwie jak największy wysunięciem na zewnątrz czy w warstwie ocieplenia za pomocą specjalnych uchwytów. W części opisowej nie ma montażu stolarki w warstwie ocielenia tylko w murze ( ościeżu ), proszę o wyjaśniania. STWIOR str 19 1.2.6.1 Zalecenia ogólne ....• Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

Montaż okna w warstwie ocieplenia co w tym przypadku wymaga zastosowania specjalnych konsoli  co znacznie wpływa na cenę montażu..

Ad. 4 Okna utwierdzone w murze najbardziej wysunięte na zewnątrz, dosunięte do ocieplenia.

- Zaprojektowany współczynnik przenikania dla okien 0,7 W/m2K jest bardzo trudny do uzyskania a co za tym idzie stolarka z takim współczynnikiem jest nawet o 100% droższa a okres zwrotu Inwestycji wydłuża się  prawie dwukrotnie. Proszę o rozważenie dopuszczenia okien o współczynniku przenikania ciepła na poziome 0,8 W/m2K, - jest granica technologiczna i cenowa dla stolarki okiennej.

Ad. 5 Vide odpowiedź na pytanie 1.

Równocześnie zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób: w każdej sytuacji gdzie  w dokumentacji postępowania (w tym: na rzutach) wskazano Uw = 0,7 W/m2k, należy przyjąć Uw = 0,9 W/m2k

W związku z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.09.2021r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2021 r.  o godz. 11:00.

Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10:00”

- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2021 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu”

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla Wykonawców wiążące.

z  poważaniem

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos