## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Zbiorcze zestawienie kosztów budowy
Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branżowe Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji, w którym zlokalizowane zostaną: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczną , stacja ładowania pojazdów z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii wraz z budową wiaty magazynowej na działce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowości Sucha Beskidzka.
Wykonawca:
Data:
Lp | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość netto | VAT 23% | Wartość brutto
1 | 3 | 4 | 5
1 | Kosztorys | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branżowe Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji, w którym zlokalizowane zostaną: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczną , stacja ładowania pojazdów z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii wraz z budową wiaty magazynowej na działce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowości Sucha Beskidzka.
2 | ELEMENT 1 | Roboty przygotowawcze
3 | ELEMENT 2 | Roboty rozbiórkowe / ziemne
4 | ELEMENT 3 | Przyłącze sanitarne i wodociągowe, drenaż
5 | ELEMENT 5 | Fundamenty, izolacje
6 | ELEMENT 6 | Ściany
7 | ELEMENT 7 | Elementy żelbetowe
8 | ELEMENT 8 | Dach
9 | ELEMENT 9 | Stanowisko kanałowe diagnostyczne-roboty budowlane
10 | ELEMENT 10 | Wentylacja mechaniczna
11 | ELEMENT 11 | Stolarka drzwiowa i okienna
12 | ELEMENT 12 | Wykończenie wnętrz
13 | ELEMENT 13 | Instalacja sanitarna i wodna
14 | ELEMENT 14 | Ogrzewanie podłogowe C.O.
15 | ELEMENT 15 | Elementy wyposażenia
16 | ELEMENT 19 | Kompresor
17 | ELEMENT 20 | Podnośnik diagnostyczny o udwigu min. 11,5 ton
18 | ELEMENT 21 | Stanowisko kanałowe diagnostyczne
19 | ELEMENT 22 | Nawierzchnia z kostki brukowej
20 | ELEMENT 23 | Kanał technologiczny C.O.
21 | ELEMENT 24 | Przyłącz wewnetrzny gaz
22 | ELEMENT 25 | Roboty instalacyjne c.o.
23 | ELEMENT 26 | Roboty budowlane zewnętrzne
24 | ELEMENT 27 | Instalacje elektryczne

## 1 Rozbudowa i przebudowa budyn
Kosztorys ofertowy uproszczony
Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branżowe Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji, w którym zlokalizowane zostaną: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczną , stacja ładowania pojazdów z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii wraz z budową wiaty magazynowej na działce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowości Sucha Beskidzka.
Wykonawca:
Data:
Lp | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
| Kosztorys | Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego przeznaczonego na Branżowe Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji, w którym zlokalizowane zostaną: sale lekcyjne, pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze w tym kotłownia gazowa, wraz z instalacjami C.O, gaz , wod., kan i elektryczną , stacja ładowania pojazdów z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii wraz z budową wiaty magazynowej na działce o nr ewid.: 9972/14 w miejscowości Sucha Beskidzka.
1 | Element | Roboty przygotowawcze
1.1 | # Kalkulacja własna | Zabezpieczenie placu budowy ogrodzeniem z siatki oraz oznakowaniem BHP R = 0,100 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 112.5 | 1
1.2 | KNRW 403/1144/2 | Demontaż przyłącza energetycznego | kpl | 1 | 1
1.5 | # Kalkulacja indywidualna | Wynoszenie wyposażenia/złomu/elementów budowlanych z budynku magazynowego - regały, palety, cegły, szyby, elementy metalowe, elementy plastikowe, kartony, worki, opakowania | zespół | 1 | 1
RAZEM 1 Roboty przygotowawcze | [6 empty] | 0
2 | Element | Roboty rozbiórkowe / ziemne
2.1 | KNR 1325/106/3 | Demontaż kamery z okablowaniem | szt | 1 | 1
2.2 | KNR 403/1140/5 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt | m | 86 | 1
2.3 | KNR 403/1138/1 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: płyty panwiowe | szt | 6 | 1
2.4 | KNR 403/1139/8 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 | m | 30 | 1
2.5 | KNR 403/1137/3 | Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże betonowe | szt | 6 | 1
2.6 | KNNR 9/501/8 | Oprawy oświetleniowe - demontaż oprawy drogowej rtęciowo-sodowej na wysiegniku | szt | 1 | 1
2.7 | KNNR 9/501/5 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, demontaż oprawy żarowej | szt | 8 | 1
2.8 | KNR 403/1116/4 | Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglanym lub betonowym | m | 140 | 1
2.9 | KNR 403/1120/3 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5·mm2, 4 wyloty w puszce | szt | 8 | 1
2.10 | KNR 403/1124/3 | Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, natynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy | szt | 4 | 1
2.11 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 40 | 1
2.12 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10 | 1
2.13 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 7 | 1
2.14 | KNR 401/354/8 | Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 | m2 | 20 | 1
2.15 | KNR 401/354/10 | Demontaż bram stalowych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 58.4 | 1
2.16 | KNNR 3/403/2 | Rozbiórka elementów, żelbetowych - nadproża | m3 | 1.598 | 1
2.17 | KNR 401/354/11 | Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych | m | 32.5 | 1
2.18 | KNRW 401/353/5 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2 | m2 | 31.85 | 1
2.19 | KNNR 3/301/1 | Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 7.5 | 1
2.20 | KNR 401/212/1 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - rozbiórka posadzki betonowej | m3 | 55.6 | 1
2.21 | KNNR 3/103/2 | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowyłądowczym na odległość do 1·km, grunt kategorii III z usuwaniem ziemi z parteru | m3 | 41.7 | 1
2.22 | KNNR 1/310/2 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii III | m3 | 42 | 1
2.23 | KNR 201/218/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III | m3 | 155.2 | 1
2.24 | KNR 231/815/2 | Rozebranie płyt betonowych 50x50x7·cm na podsypce piaskowej | m2 | 16 | 1
2.25 | KNR 231/802/1 | Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10·cm | m2 | 16 | 1
2.26 | KNR 231/802/2 | Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy | m2 | 16 | 5
2.27 | KNNR 5/721/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm | m | 14 | 1
2.28 | KNNR 5/721/2 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1·cm głębokości (ponad 5) | m | 14 | 1
2.29 | KNNR 6/802/4 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie | m2 | 10.5 | 1
2.30 | KNR 231/804/3 | Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm | m2 | 10.5 | 1
2.31 | KNNR 1/318/2 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 155 | 1
2.32 | KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) | m3 | 276.071 | 1
2.33 | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 276.071 | 1
2.34 | KNRW 201/225/2 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 55·kW (75·KM), grunt kategorii III | m2 | 60 | 1
2.35 | KNR 401/701/11 | Odbicie tynków wewnętrznych, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 161.213 | 1
2.36 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - doliczyć koszt utylizacji gruzu | m3 | 180.318 | 1
2.37 | KNR 201/119/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.19 | 1
RAZEM 2 Roboty rozbiórkowe / ziemne | [6 empty] | 0
3 | Element | Przyłącze sanitarne i wodociągowe, drenaż
3.1 | KNNR 4/1411/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm | m3 | 46.632 | 1
3.2 | KNNR 4/1308/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm | m | 70 | 1
3.3 | KNNR 10/203/1 | Podłoża betonowe pod konstrukcje | m3 | 0.509 | 1
3.4 | KNNR 4/1411/4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm | m3 | 4.416 | 1
3.5 | KNNR 4/1413/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym | szt | 3 | 1
3.6 | KNNR 4/1413/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | 1
3.7 | KNRW 218/802/2 (1) | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi·100·mm, Fi·40·mm | szt | 1 | 1
3.8 | KNRW 218/212/1 (1) | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·50·mm | kpl | 1 | 1
3.9 | KNRW 218/808/1 (1) | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, rurociąg Fi·40·mm, nakłady liczone na 1mb przyłącza | m | 130 | 1
3.10 | KNRW 218/704/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm | próba | 1 | 1
3.11 | KNR 218/803/1 (1) | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm | odcinek | 1 | 1
3.12 | KNNR 1/608/1 (1) | Podsypka, obsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir | m3 | 25.2 | 1
3.13 | # KNNR 10/115/3 (1) analogia | Rurociągi układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2·m, Fi·10,0·cm, dren PVC-U 100 | m | 105 | 1
3.14 | KNNR 4/1417/2 (1) | Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE | szt | 4 | 1
3.15 | KNR 401/208/1 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm | szt | 1 | 1
RAZEM 3 Przyłącze sanitarne i wodociągowe, drenaż | [6 empty] | 0
5 | Element | Fundamenty, izolacje
5.1 | KNNR 2/1201/1 (3) | Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą | m3 | 2.1 | 1
5.2 | KNNR 2/102/1 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe | m2 | 162.6 | 1
5.3 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12·mm - A-IIIN RB500 | t | 1.135 | 1
5.4 | KNR 202/290/2 (1) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 6·mm A-I St3S | t | 0.69 | 1
5.5 | KNNR 2/109/3 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, ławy i stopy fundamentowe zbrojone | m3 | 21.68 | 1
5.6 | KNNR 2/601/4 (1) | Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa smołowa izolacyjna | m2 | 162.6 | 1
5.7 | KNNR 2/301/3 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych | m3 | 81.3 | 1
5.8 | # KNR 202/603/5 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1·warstwa | m2 | 135.4 | 1
5.9 | # KNR 202/603/6 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, , dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 73 | 1
5.10 | KNR 202/609/10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - styrodur gr. 10 | m2 | 81.3 | 1
5.11 | KNNRW 3/207/2 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni | m2 | 81.3 | 1
5.12 | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa - 12cm | m2 | 450 | 1
5.13 | KNRW 202/606/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 450 | 1
|  | Wykonanie wylewek betonowych gr. 7 cm | m2 | 450 | 1
RAZEM 5 Fundamenty, izolacje | [6 empty] | 0
6 | Element | Ściany
6.1 | KNR 202/116/1 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24·cm | m2 | 485.873 | 1
6.2 | KNR 202/131/5 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, grubość 25·cm | m2 | 306.823 | 1
6.3 | KNR 202/121/3 | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm | m2 | 8.85 | 1
6.4 | KNR 202/121/1 | Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 6·cm | m2 | 13.35 | 1
6.5 | KNR 202/126/1 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna | szt | 23 | 1
6.6 | KNR 202/126/2 | Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | szt | 7 | 1
6.7 | KNR 202/1604/1 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe | m2 | 300 | 1
6.8 | KNR 17/2608/1 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 625.89 | 1
6.9 | KNR 17/2608/3 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie | m2 | 625.89 | 1
6.10 | KNR 17/2608/5 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża | m2 | 625.89 | 1
6.11 | # DC 181/1401/7 analogia | Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 18 cm | m | 89.05 | 1
6.12 | KNR 17/2609/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 625.89 | 1
6.13 | KNR 23/2613/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian gr. 18cm | m2 | 625.89 | 1
6.14 | KNR 17/2609/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 104 | 1
6.15 | KNR 17/2609/8 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 264.7 | 1
6.16 | KNR 23/933/1 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych , wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 625.89 | 1
6.17 | KNR 23/933/2 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk | m2 | 625.89 | 1
6.18 | KNR 23/933/4 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, tynk | m2 | 46.56 | 1
RAZEM 6 Ściany | [6 empty] | 0
7 | Element | Elementy żelbetowe
7.1 | KNNR 2/102/4 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne | m2 | 214.2 | 1
7.2 | KNR 202/290/2 (3) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16·mm - A-IIIN RB500 | t | 4.284 | 1
7.3 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12·mm - A-IIIN RB500 | t | 2.5 | 1
7.4 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10·mm - A-IIIN RB500 | t | 0.005 | 1
7.5 | KNR 202/290/2 (1) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 6·mm A-I St3S | t | 0.26 | 1
7.6 | KNNR 2/109/6 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, słupy prostokątne zbrojone | m3 | 32.5 | 1
7.7 | KNNR 2/102/5 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce | m2 | 201.85 | 1
7.8 | KNNR 2/109/7 | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone | m3 | 6.163 | 1
7.9 | KNR 202/210/1 (1) | Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami | m3 | 6.453 | 1
7.10 | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | m3 | 54.16 | 1
7.11 | KNR 202/205/1 (2) | Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą | m3 | 51.083 | 1
7.12 | KNR 202/216/1 (2) | Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą. | m2 | 380 | 1
7.13 | KNR 202/216/5 (2) | Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą | m2 | 620 | 14
7.14 | KNNR 2/101/10 | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody zabiegowe | m2 | 23.983 | 1
7.15 | KNR 202/218/2 (1) | Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, transport betonu taczkami, japonkami | m2 | 6.2 | 1
7.16 | KNR 202/218/6 (2) | Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą | m2 | 6.2 | 7
RAZEM 7 Elementy żelbetowe | [6 empty] | 0
8 | Element | Dach
8.1 | KNNR 2/604/2 | Izolacja z folii paroizolacyjnej | m2 | 552 | 1
8.2 | KNR 202/613/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa gr. 16 cm | m2 | 552.5 | 1
8.3 | KNNR 2/604/2 | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej 180g/m2 | m2 | 700 | 1
8.4 | KNR 401/530/6 | Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha ocynkowana, szerokość ponad 25·cm | m2 | 152 | 1
8.5 | KNNR 2/505/5 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe, z blachy stalowej fi 180mm, gr. 0,7mm | m | 177.5 | 1
8.6 | KNNR 2/505/7 (1) | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy stalowej fi 110mm, gr. 0,7mm | m | 151.5 | 1
8.7 | SEK 202/802/3 | Izolacja akustyczna stropów styropianem | m2 | 552 | 1
8.8 | KNRW 401/804/7 | Naprawa posadzek cementowych | m2 | 525.5 | 1
8.9 | KNR 202/2601/7 (2) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (1·warstwa siatki), (wyprawa "Poltex") | m2 | 525.6 | 1
8.10 | NNRNKB 202/525/2 (1) | Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny, arkusze do 0.70·m2, dach ponad 100·m2, blacha grubości 0.50·mm | m2 | 552 | 1
8.11 | # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie orynnowania budynku po rozbudowie z rynien stalowych wraz z wykonaniem rewizji czyszczących (budynek po rozbudowie wraz z wiatami) | kpl. | 1 | 1
8.12 | # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie daszków nad drzwiami | kpl. | 2 | 1
8.13 | # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie świetlików | kpl. | 9 | 1
RAZEM 8 Dach | [6 empty] | 0
9 | Element | Stanowisko kanałowe diagnostyczne-roboty budowlane
9.1 | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | m3 | 2.239 | 1
9.2 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12·mm - A-IIIN RB500 | t | 0.487 | 1
9.3 | KNNR 2/102/5 (1) | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych | m2 | 2.239 | 1
9.4 | KNR 202/205/1 (2) | Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą | m3 | 0.672 | 1
9.5 | KNNR 2/301/3 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych | m3 | 5.135 | 1
9.6 | KNR 202/218/2 (2) | Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą- analogia: schody stalowe, ocynkowane z kraty wema | m2 | 4.2 | 1
9.8 | # KNR 202/603/5 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1·warstwa, | m2 | 21.84 | 1
9.9 | # KNR 202/603/6 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę | m2 | 21.84 | 1
9.10 | KNR 202/609/10 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - styrodur gr. 10 | m2 | 21.48 | 1
9.11 | KNNRW 3/207/2 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni | m2 | 22 | 1
9.12 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 18 | 1
9.13 | KNR 12/829/4 | Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła | m2 | 18 | 1
9.16 | NNRNKB 202/2805/1 (1) | Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 3·mm, płytki 15x15, zaprawa | m2 | 7 | 1
| # Kalkulacja indywidualna | Nadzór producenta kanału w trakcie wykonywania prac budowlanych, w celu koordynacji instalacji technologicznej z robotami żelbetowymi | kpl. | 1 | 1
RAZEM 9 Stanowisko kanałowe diagnostyczne-roboty budowlane | [6 empty] | 0
10 | Element | Wentylacja mechaniczna
10.1 | KNR 217/208/1 | Wentylatory - aniemostaty wywiewne dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200·mm i masie do 25·kg-PTD R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 25 | 1
10.2 | KNR 217/208/1 | Wentylatory- aniemostaty nawiewny dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200·mm i masie do 25·kg-PTD R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 25 | 1
10.3 | KNR 217/114/3 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315·mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 60 | 1
10.4 | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem central i oprzyrządowania | kpl. | 1 | 1
| # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie odciągów spalin (bębnowych) wraz z podłączeniem | kpl. | 2 | 1
RAZEM 10 Wentylacja mechaniczna | [6 empty] | 0
11 | Element | Stolarka drzwiowa i okienna
11.1 | KNR 19/1023/11 (1) | Okna aluminiowe z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach | m2 | 215.6 | 1
11.2 | KNR 19/1023/10 (1) | Okna aluminiowe z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach | m2 | 105.6 | 1
11.3 | KNR 401/533/2 | Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej | m2 | 171.6 | 1
11.4 | KNR 202/129/2 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m | szt | 33 | 1
11.5 | KNR 19/1023/12 (1) | Drzwi wewnętrzne (16 szt.) z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach | m2 | 33.16 | 1
11.6 | KNR 19/1023/12 (1) | Drzwi zewenętrzne z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach | m2 | 10.7 | 1
11.7 | # KNR 202/1205/7 analogia | Bramy garażowe podnoszone o wymiarach 4,0x5,70 m - wymiar wg otworu, typ Wiśniowski 2 szt. | m2 | 45.6 | 1
RAZEM 11 Stolarka drzwiowa i okienna | [6 empty] | 0
12 | Element | Wykończenie wnętrz
12.1 | KNR 401/716/2 (1) | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 | m2 | 888.402 | 1
12.2 | KNR 401/716/4 (2) | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 | m2 | 639.35 | 1
12.3 | # KNNRW 3/603/2 analogia | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem - wykonanie szpalet | m2 | 32.364 | 1
12.4 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem | m2 | 888.402 | 2
12.5 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | m2 | 639.35 | 2
12.6 | KNR 202/815/3 | Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa | m2 | 920.766 | 1
12.7 | KNR 202/815/5 | Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa | m2 | 639.35 | 1
12.8 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 1560.116 | 1
12.9 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - ościeża | m2 | 32.364 | 1
12.10 | KNR 12/829/1 | Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 206.565 | 1
12.11 | KNR 12/829/4 | Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła | m2 | 206.565 | 1
12.12 | KNR 12/1118/4 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 15x15·cm, metoda zwykła | m2 | 27.24 | 1
12.13 | NNRNKB 202 2806-05 | Posadzki z płytek gresowych rektyfikowanych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej w kolorze jasnym popielatym | m2 | 453.35 | 1
12.14 | KNR 12/1121/1 | Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 47.32 | 1
12.15 | NNRNKB 202/2810/1 (1) | Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 3·mm, płytki 15x15, stopnice, podstopnice, spoczniki | m2 | 47.32 | 1
12.16 | KNR 12/1121/1 | Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - cokół | m2 | 5.873 | 1
12.17 | NNRNKB 202/2809/3 (1) | Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 15x15, | m | 39.15 | 1
12.18 | NNRNKB 202/2809/5 | Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca | m | 5 | 1
12.19 | KNR 909/302/1 (1) | Sufit w systemie Knauf D·112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott | m2 | 453.35 | 1
12.20 | KNR 913/103/2 | Ocieplenie sufitu płytami z wełny mineralnej w systemie CEKOL·CW, przyklejenie płyt na ścianach | m2 | 453.35 | 1
12.21 | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż oznakowania obiektu z tabliczek z tworzyw sztucznych wraz z piktogramami, w tym tablica informacyjna w strefie wejścia | kpl. | 1 | 1
RAZEM 12 Wykończenie wnętrz | [6 empty] | 0
13 | Element | Instalacja sanitarna i wodna
13.1 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm | m | 13 | 1
13.2 | KNR 215/205/4 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | m | 8 | 1
13.3 | KNR 215/208/5 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm | podejście | 3 | 1
13.4 | KNR 215/205/1 | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm | m | 9 | 1
13.5 | KNR 215/208/3 | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW | podejście | 12 | 1
13.6 | KNR 215/221/1 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z blatem | szt | 6 | 1
13.7 | KNRW 215/137/3 | Bateria umywalkowa | szt | 6 | 1
13.8 | KNR 215/224/3 | Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany | kpl | 4 | 1
13.9 | KNR 215/220/5 (1) | Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce | szt | 1 | 1
13.10 | KNR 215/225/1 | Pisuary pojedyncze, z płuczką | kpl | 3 | 1
13.11 | KNR 402/514/5 | Próba szczelności | szt | 1 | 1
13.12 | KNR 13/128/3 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm | m | 21 | 1
13.13 | KNR 13/128/1 | Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm | m | 8 | 1
13.14 | KNR 215/118/4 | Wodomierz skrzydełkowy, Dn 40·mm | szt | 1 | 1
13.15 | KNR 215/112/5 | Zawór antyskażeniowy, Dn 40·mm | szt | 1 | 1
13.16 | KNRW 215/135/1 | Zawór czerpalny Dn·15·mm | szt | 1 | 1
13.17 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 1 | 1
13.18 | KNR 35/123/3 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna z konglomeratu z zasłoną, baterią prysznicową, armaturą i uchwytami | kpl | 1 | 1
RAZEM 13 Instalacja sanitarna i wodna | [6 empty] | 0
14 | Element | Ogrzewanie podłogowe C.O.
14.1 | KNR 31/306/9 | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP10/16, 10 obwodów | kpl | 2 | 1
14.2 | KNR 31/301/1 | Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury PB, Dn 16·mm, rozstaw 75·mm | m2 | 450 | 1
RAZEM 14 Ogrzewanie podłogowe C.O. | [6 empty] | 0
15 | Element | Elementy wyposażenia
| # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie logotypu z liter z projektem graficznym i umiejscowienie na elewacji (Branżowe Centrum Umiejętności), pow. 14 m2 | kpl. | 1 | 1
| # Kalkulacja indywidualna | Oświetlenie elewacji i logotypu | kpl. | 12 | 1
RAZEM 15 Elementy wyposażenia | [6 empty] | 0
19 | Element | Kompresor
19.1 | # Kalkulacja indywidualna | Kompresor śrubowy - dostawa i montaż wraz z podłączeniem oraz rozprowadzeniem instalacji ok. 40 mb do instalacją do PTD oraz wykonaniem dolotu/ odprowadzenia powietrza naściennie. Moc silnika 5,5 kW, ciśnienie 10 bar, wydajność min. 750 l/min wraz ze stacją przygotowania powietrza, obudowa dźwiękochłonna | kpl | 1 | 1
RAZEM 19 Kompresor | [6 empty] | 0
20 | Element | Podnośnik diagnostyczny o udwigu min. 11,5 ton
20.1 | # Kalkulacja indywidualna | Podnośnik diagnostyczny, zgodnie ze specyfikacją techniczną | kpl | 1 | 1
RAZEM 20 Podnośnik diagnostyczny o udwigu min. 11,5 ton | [6 empty] | 0
21 | Element | Stanowisko kanałowe diagnostyczne
21.1 | # Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż wyposażenia stanowiska kanałowego w pracowni PTD zgodnie ze specyfikacją techniczną | kpl | 1 | 1
RAZEM 21 Stanowisko kanałowe diagnostyczne | [6 empty] | 0
22 | Element | Nawierzchnia z kostki brukowej
22.1 | KNR 231/803/3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3·cm | m2 | 1743 | 1
22.2 | KNR 231/803/4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm | m2 | 1743 | 1
22.3 | KNNR 6/112/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm | m2 | 1743 | 1
22.4 | KNNR 6/112/4 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 1743 | 1
22.5 | KNR 231/511/4 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara | m2 | 1743 | 1
22.6 | KNR 231/401/4 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV | m | 240.4 | 1
22.7 | KNR 231/402/3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła | m3 | 35 | 1
22.8 | KNR 231/402/5 | Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m | m3 | 4.8 | 1
22.9 | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 201.9 | 1
22.10 | KNR 231/403/8 | Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40·m | m | 38.5 | 1
22.11 | KNNR 6/607/1 | Ścieki uliczne z klinkieru drogowego, jednoskrzydłowe na podsypce piaskowej, 2 rzędy klinkieru na płask | m | 107.2 | 1
22.12 | KNR 213/703/ 2 (1) | Betonowanie murów oporowych, mury oporowe betonowe o wysokości do 5 mb - analogia: wykonanie muru oporowego, grubości 25 cm, średnia wysokość 1,50 mb ponad grunt - na nowym zjeździe | m | 18 | 1
RAZEM 22 Nawierzchnia z kostki brukowej | [6 empty] | 0
23 | Element | Kanał technologiczny C.O.
23.1 | # Kalkulacja indywidualna | Wykonanie kanału technologicznego na odcinku kotłownia - istniejąca studnia kolektorowa, kanał zbrojony z uchwytami i podporamii na rury pod zakryciem fundamentu, kanał zabezpieczony przed przeciekaniem | kpl | 1 | 1
23.2 | KNR 10/219/1 | Dostawa i montaż instalacji i rurociągów przesyłowych (wraz z armaturą i oprzyrządowaniem) z rur preizolowanych stalowych wraz z zabudową i montażem i demontażem istniejącej instalacji oraz unieczynnieniem/ odcięciem i zazbezpieczeniem istniejącej instalacji | kpl. | 1 | 1
RAZEM 23 Kanał technologiczny C.O. | [6 empty] | 0
24 | Element | Przyłącz wewnetrzny gaz
24.1 | KNRW 401/335/4 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 2 cegieł | szt | 2 | 1
24.2 | KNRW 219/216/8 | Przejścia gazociągu przez ściany murowane, grubość 2 cegieł, dla przyłącza do Dn 125 mm, tuleja do Dn·150 mm | szt | 2 | 1
24.3 | KNR 401/323/4 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły | szt | 2 | 1
24.4 | KNR 401/706/5 (2) | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25·m2, ściana, tynk cementowo-wapienny | szt | 2 | 1
24.5 | KNRW 215/304/9 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·125·mm | m | 8 | 1
24.6 | KNRW 215/307/5 (1) | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100·m, średnica ponad 65·mm | próba | 1 | 1
24.7 | KNR 712/105/4 | Odtłuszczanie, rurociągi | m2 | 3.266 | 1
24.8 | KNR 712/201/5 (1) | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi·do125·mm, farba olejna | m2 | 3.266 | 1
24.9 | KNR 712/209/5 (1) | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi·58-219·mm, farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | m2 | 3.266 | 1
RAZEM 24 Przyłącz wewnetrzny gaz | [6 empty] | 0
25 | Element | Roboty instalacyjne c.o.
25.1 | KNNR 4/503/4 | Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalanie 200-W o mocy do 150kW | szt | 2 | 1
25.2 | KNNR 4/503/4 | Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalanie 200-W o mocy do 150kW | szt | 3 | 1
25.3 | KNR 707/101/1 | Pompa kotłowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | kpl | 2 | 1
25.4 | KNR 707/101/1 | Pompa kotłowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | kpl | 3 | 1
25.5 | KNNR 4/520/6 | Zawór mieszający DN 50, VRG, KVS 25 | szt | 1 | 1
25.6 | KNNR 4/520/4 | Zawór mieszający DN 32, VRG, KVS 16 | szt | 1 | 1
25.7 | KNR 707/101/1 | Pompa obiegowa 50-100 F R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | kpl | 1 | 1
25.8 | KNR 707/101/1 | Pompa obiegowa 25-60 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | kpl | 1 | 1
25.9 | KNR 707/101/1 | Pompa obiegowa 25-60 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | kpl | 2 | 1
25.10 | # KNR 31/213/5 analogia | Naczynia wzbiorcze przeponowe,500·dm3 V=500L, 6 bar | szt | 1 | 1
25.11 | # KNNR 4/524/4 (1) analogia | Zawór bezpieczeństwa | szt | 3 | 1
25.12 | # KNR 706/501/2 analogia | Stacja zmiękczania wody wraz z osprzetem | szt | 1 | 1
25.13 | # KNNR 4/411/4 (1) analogia | Separator powietrza | szt | 1 | 1
25.14 | # KNNR 4/526/8 analogia | Sprzęgło hydrauliczne 125/250 | szt | 1 | 1
25.15 | KNR 215/509/2 | Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., Fi 200·mm | m | 1 | 1
25.16 | # KNR 708/402/4 analogia | System detekcji nieszczelności instalacji gazowej+elektrozawór | układ | 1 | 1
25.17 | # KNRW 217/119/3 analogia | Przewody spalinowe ze stali nierdzewnej fi 300, L=12,00 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 11.304 | 1
25.18 | # KNRW 217/119/3 analogia | Przewód powietrzny ze stali nierdzewnej fi 300, L=16,00 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 15.072 | 1
25.19 | # KNRW 217/119/3 analogia | Przewody powietrzny ze stali nierdzewnej fi 200, L=10,00 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 5.652 | 1
25.20 | KNRW 215/403/9 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn·100·mm | m | 15 | 1
25.21 | KNRW 215/403/8 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn·80·mm | m | 15 | 1
25.22 | KNRW 215/403/5 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, Dn·40·mm | m | 30 | 1
RAZEM 25 Roboty instalacyjne c.o. | [6 empty] | 0
26 | Element | Roboty budowlane zewnętrzne
26.1 | # KNP 7/139/1 analogia | Wykonanie bramy stalowej ocynkowanej wjazdowej o szer. 9,0 mb, jednoskrzydłowej, z mechanizmem otwierania (brama przesuwna)-brama górna | kpl. | 1 | 1
26.2 | # Kalkulacja indywidualna | Furtka obok bramy stalowej górnej, szer. 1,20 mb, zamykana na klucz | kpl. | 1 | 1
26.3 | # KNP 7/139/1 analogia | Wykonanie bramy stalowej ocynkowanej wjazdowej o szer. 5,0 mb, jednoskrzydłowej, z mechanizmem otwierania (brama przesuwna) | kpl. | 1 | 1
26.4 | KNNRW 2/1602/1 | Ogrodzenie panelowe stalowe wraz z posadowieniem, ocynkowane, wypełnienie podmurowką systemową | m | 80 | 1
26.5 | # Kalkulacja własna | Wykonanie korekty wjazdu górnego z wyprofilowaniem łuku, pow. ok. 20 m2 | kpl. | 1 | 1
26.7 | # Kalkulacja własna | Mechanizm steruący do otwierania bramy dolnej i górnej, panel sterujący zamontowany w pomieszczeniu BCU, sterownik radiowy z dostępem do WiFi, panel wyniosły ścienny, min. 4 piloty, 2 lampy ostrzegawcze pulsujące | kpl. | 1 | 1
26.8 | # Kalkulacja własna | Wiata stalowa | kpl. | 2 | 1
RAZEM 26 Roboty budowlane zewnętrzne | [6 empty] | 0
27 | Element | Instalacje elektryczne
27.1 | KNR 508/213/3 | Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al | m | 50 | 1
27.2 | KNR 508/213/4 | Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka ołowiana w osłonie polwinitowej, łączny przekrój żył do 10·mm2 Cu | m | 20 | 1
27.3 | KNR 508/213/4 | Przewody kabelkowe układane na tynku na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych, powłoka ołowiana w osłonie polwinitowej, łączny przekrój żył do 10·mm2 Cu | m | 30 | 1
27.4 | KNR 508/209/1 (1) | Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7,5·mm2 | m | 40 | 1
27.5 | KNNR 5/202/1 (2) | Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 2,5·mm2 | m | 400 | 1
27.6 | KNNR 5/202/1 (1) | Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 1,5·mm2 | m | 200 | 1
27.7 | KNNR 5/404/2 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg | szt | 2 | 1
27.8 | KNNR 5/404/2 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg | szt | 1 | 1
27.9 | KNNR 5/406/1 | Przycisk wył. ppoz FRI | szt | 6 | 1
27.10 | KNNR 5/406/1 | Bezpieczniki 10A 16A 32A | szt | 32 | 1
27.11 | KNRW 508/508/1 | Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych, zwykłe, aluminiowe, gwint E-40, końcowe | kpl | 22 | 1
27.12 | KNRW 508/508/3 | Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp rtęciowych i sodowych, pyłoszczelne z puszką rozgałęźną, aluminiowe, gwint E-40, końcowe | kpl | 26 | 1
27.13 | KNNR 9/203/2 | Oprawa halogenowa LED 12W IP65 | szt | 12 | 1
27.14 | KNNR 9/203/2 | Oprawa halogenowa LED 12W IP65 2*20W z ukł. ośw. awaryjnego | szt | 9 | 1
27.15 | KNR 506/1612/2 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 16 | 1
27.16 | KNR 506/1612/2 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 2 | 1
27.17 | KNNR 5/308/11 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 63A 10·mm2 metalowe z uziemieniem | szt | 3 | 1
27.18 | KNNR 5/308/1 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe | szt | 42 | 1
27.19 | KNR 508/307/1 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszce szczękowej, typ 471-475 | szt | 8 | 1
27.20 | KNR 508/307/2 (1) | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk | szt | 6 | 1
27.21 | KNR 508/307/3 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy | szt | 7 | 1
27.22 | KNR 508/307/4 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy | szt | 3 | 1
27.23 | KNNR 5/611/5 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120·mm2 | m | 150 | 1
27.24 | KNNR 5/611/4 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt do Fi 18·mm | m | 120 | 1
27.25 | KNR 201/701/9 (2) | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.8·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8·m | m | 15 | 1
27.26 | KNNR 5/401/1 | Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 200A | kpl | 6 | 1
27.27 | KNNR 5/101/1 (1) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·16 | m | 420 | 1
27.28 | KNNR 5/101/3 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 37·mm | m | 20 | 1
27.29 | KNNR 5/101/6 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·25 | m | 80 | 1
27.30 | KNRW 403/309/11 (1) | Buczek lub dzwonek, napięcie w sieci do 220·V - wymiana | szt | 1 | 1
27.31 | KNR 505/201/1 | Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w 1 pomieszczeniu, pojemność kabla do 5x2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m | 100 | 1
27.32 | KNNR 5/101/2 (4) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·28 | m | 500 | 1
27.33 | KNNR 9/501/1 | Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej | szt | 104 | 1
27.34 | KNNR 5/404/8 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 1,0·m2 | szt | 4 | 1
27.34 | KNNR 5/308/4 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 | szt | 42 | 1
27.35 | KNNR 5/308/10 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4·mm2 metalowe z uziemieniem | szt | 3 | 1
27.36 | KNNR 5/611/1 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120·mm2 | szt | 24 | 1
27.37 | KNNR 5/611/9 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, bednarka do 120·mm2 | m | 150 | 1
27.38 | KNNR 5/611/11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10·mm | m | 120 | 1
27.39 | KNR 506/1612/1 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: izotopowa czujka dymu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt | 18 | 1
27.40 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 25 | 1
RAZEM 27 Instalacje elektryczne | [6 empty] | 0
Wartośc netto | [6 empty] | 0
VAT 23% | [6 empty] | 0
Wartośc brutto | [6 empty] | 0